## FAS
Sr. # | IMIS Codes | BOQ # | FAS (Spares Inventory) | Part # | UOM | Current Balance | Location
1 | 313-0001-01-001001 | 1.1 | Smoke Sensing Fire Detector (OP720-CN) | OP720-CN | No,s | 120 | C&C Warehouse, Depot
2 | 313-0001-01-001002 | 1.2 | Heat Sensing Fire Detector (Hi 720-CN) | HI720-CN | No,s | 25 | C&C Warehouse, Depot
3 | 313-0001-01-001003 | 1.3 | Manual Call Point (FDM 230-CN) | FDM 230-CN | No,s | 30 | C&C Warehouse, Depot
4 | 313-0001-01-001004 | 1.4 | Fire Hydrant Button (FDHM 230-CN) | FDHM 230-CN | No,s | 20 | C&C Warehouse, Depot
5 | 313-0001-01-001005 | 1.5 | Input Module (FDCi 221-CN) | FDCi 221-CN | No,s | 120 | C&C Warehouse, Depot
6 | 313-0001-01-001006 | 1.6 | Out Put Module (FDCi 0221-CN) | FDCi 0221-CN | No,s | 80 | C&C Warehouse, Depot
7 | 313-0001-01-001007 | 1.7 | Audible & Visual Alarm Device (HZSG-2) | HZSG-2 | No,s | 10 | C&C Warehouse, Depot
8 | 313-0001-01-001008 | 1.8 | Interface With Multi Service Network (PT 33) | PT33 | No,s | 3 | C&C Warehouse, Depot
9 | 313-0001-01-001009 | 1.9 | Local Fire Alarm Panel - LFAP (FC 726) | FC726 | Set | 2 | C&C Warehouse, Depot
10 | 313-0001-01-001010 | 1.1 | Aspirating Smoke Detector (FDA 241-CN) | FDA241-CN | No,s | 6 | C&C Warehouse, Depot
11 | 313-0001-04-001011 | 1.11 | Combustiblev Gas Alarm Detector (AT 0502 AH) | AT 0502 AH | No,s | 6 | C&C Warehouse, Depot